## Slide 1: Sistema de Control de Accesos y Detección de Intrusos (SCADI)
02-10-2014

## Slide 2
  Control de Accesos y Asistencia
    Estaciones
    Edificios Administrativos y Auxiliares
    Talleres
  Detección de intrusos
    Estaciones
    Perímetro de Patio y Talleres
  Video Vigilancia
    Perímetro de Patio y Talleres
    Interiores de Edificios Administrativos, Auxiliares, y Talleres
    Áreas abiertas en Patio y Talleres
COMPONENTES
Sistema SCADI

## Slide 3
  Arquitectura Centralizada/Distribuida
    Servidores y Puesto de Administración Central en el EAO
    Control local en estaciones (integrable con SCADA)
    Puesto de Administración para Patio y Talleres de L2 (en caso de fallas)
    Sistemas periféricos autónomos
  Integración de control de acceso e ingreso a sistema de transporte
  Interconexión a través de Red Troncal de Fibra Óptica
  Operación en Emergencias
    Fail-Safe para evitar obstaculizar evacuaciones
    Capacidad de mando desde estación para deshabilitar componentes
    Barras anti-pánico
Funcionamiento y Arquitectura
Sistema SCADI

## Slide 4
  Estaciones
    Control de asistencia
      Relojes de marcación (integrables con control de acceso)
    Control de accesos
      Cuartos operativos
      Salas técnicas
      Acceso a viaducto
    Detección de Intrusos
      Cuartos operativos
      Acceso a viaducto
Áreas de Funcionamiento
Sistema SCADI

## Slide 5
  GDP (Gestión de Patio)
    Control de asistencia
      Relojes de marcación (integrables con control de acceso)
    Control de accesos
      Entrada a dependencias principales
      Salas técnicas
      Almacenes, pequeños talleres, entradas principales, etc.
    Video Vigilancia
      Entradas / Salidas
      Zonas de Pasillos de accesos a cuartos técnicos
Áreas de Funcionamiento
Sistema SCADI

## Slide 6
  Talleres de Mantenimiento
    Control de asistencia
      Relojes de marcación (integrables con control de acceso)
    Control de accesos
      Entrada a dependencias principales
      Salas técnicas
      Almacenes, pequeños talleres, entradas principales, etc.
    Video Vigilancia
      Entrada/Salida
      Accesos a cuartos técnicos
      Zona de trabajo de los trenes
Áreas de Funcionamiento
Sistema SCADI

## Slide 7
  Zona de Patio y Subestaciones eléctricas
    Control de accesos
      Entradas principales al perímetro y subestación
    Detección de intrusos
      Perímetro de Zona de Patio (fibra monitoreo de cercas, fibra para supervisión perimetral, etc.)
    Video Vigilancia
      Estacionamientos Vehiculares
      Contornos del Almacén principal y subestación eléctrica
      Entradas y salidas vehiculares/peatonales al perímetro
      Accesos de trenes a talleres
Áreas de Funcionamiento
Sistema SCADI

## Slide 8
  Servidor central en EAO
  Capacidades generales
    Escalable y modular
    Asignación de niveles de acceso
    Gestión y filtrado de alarmas
    Gestión de respaldo de datos
    Generación de reportes
    Programación y descarga de base de datos
Características Generales del Sistema
Sistema SCADI

## Slide 9
  Principales interfaces del sistema
    Detección Intrusos - Video Vigilancia - Control Accesos
    Sistema SCADA
    CCTV en Línea (operativa)
    SCADI Línea 1 (integración)
    Sistema de nómina (SAP ERP V6.0)
    Sistema de correo y telefonía
    Sistema de impresión de tarjetas (arte)
Interfaces
Sistema SCADI

## Slide 10
  Terminal de Administración en EAO
  Terminal de Supervisión en CCO
  Terminal para Video Vigilancia en sala de guardia del Patio.
  Terminal de Administración (secundaria) en Zona de Patio y Talleres de Línea 2.
Terminales de Operación
Sistema SCADI

## Slide 11: Gracias por su atención!
Sistema SCADI